T12触摸门禁一体机

产品特点：

◆数字透光键盘

◆多功能一体机，WG26输出/输入

◆存储容量：支持2000个用户

◆三种开门方式：卡，密码，卡+密码

Product feature

◆Digital backlit touch keypad

◆Multi-function standalone access controller and reader,

◆WG interface: WG26 Input / output

◆Capacity: 2000 cards / codes

◆Three accesses: card, pin, card + pin

技术参数：

| 读卡类型：EM | 静态电流：≤30mA |
| --- | --- |
| 工作电压：DC12V±10% | 环境温度：-45～60℃ |
| 读卡距离: 2-5cm | 电锁输出：≤1A |
| 环境湿度：10%-90% RH | 输出短路保护时间：≤100μS |
| 开门时间：0-99s(可调) | 外形尺寸：114*75*16mm |

Specifications：

| Card type：EM | Static electricity: ≤30mA |
| --- | --- |
| Working voltage: DC12V±10% | Ambient temperature: -45 ℃ ~ 60 ℃ |
| Reading Range:3-6cm | Electric lock output: ≤1A |
| Humidity: 10% to 90% RH | Short-circuit Protect: ≤100μS |
| Door Opening Time:0-99s(Adjustable) | Dimensions: 114*75*16mm |